АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБОРОВ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА

ОТ 12.07.2013 года.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ: Председателя комиссии:председателя ТСЖ»ВЗЛЕТ» ПОПОВОЙ Галины Павловны,слесаря сантехника КАБАНЕЦ Ю.С. и представителя застройщика ЗЖБИ № 7 БОРОДИНА Д.Г. обследовав водомерный узел на предмет работы всех приборов,находящихся в водомерном узле,обнаружила,что вышел из строя и находится

в нерабочем состоянии преобразователь частоты

speedrieve,предназначенный для регулирования скорости вращения трехфазных двигате

лей водяных насосов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:Вынести вопрос на заседание правления ТСЖ»ВЗЛЕТ» о сдаче

В ремонт преобразователя частоты и если он не подлежит ремонту,приобрести новый преобразователь фирмы DANFOSS.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ: ПОПОВА Г.П.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:КАБАНЕЦ Ю.С.

БОРОДИН Д.Г.